## 🔍 Simulateur
🏢 Simulateur Classe BACS — Décret Tertiaire 2030 |  | Smart Tech Engineering
Évaluez la conformité GTB de votre bâtiment en quelques minutes ¦ ISO 52120-1 ¦ Décret BACS n°2020-887
A. Informations sur le bâtiment
Nom du bâtiment / Site | Mon bâtiment
Adresse | Paris, France
Surface plancher (m²) | 2500 | m²
Année de construction | 1998
Type de bâtiment | Tertiaire | Bureau, commerce, hôtel…
Puissance CVC installée (kW) | 180 | kW
Nombre de zones thermiques | 8 | zones
B. Fonctions GTB existantes (OUI = présente et opérationnelle / NON = absente)
Supervision centralisée des équipements CVC | NON | • Interface visualisation temps réel
Régulation automatique chauffage / refroidissement | NON | • Lois d'eau, courbes, PID
Gestion automatique des horaires / plages ON-OFF | NON | • Calendriers hebdo + jours fériés
Détection et remontée des alarmes techniques | NON | • Alarmes CVC, électricité, eau
Pilotage multi-zones indépendant | NON | • Chaque zone pilotée séparément
Intégration protocole ouvert (BACnet / KNX / Modbus) | NON | • Interopérabilité — LON et propriétaire non conformes
Export données énergétiques (compatible OPERAT) | NON | • Historiques kWh, CSV, API
Optimisation automatique démarrage / arrêt | NON | • Relance anticipée, délestage
Gestion occupation / inoccupation | NON | • Présence, réservation, IAQ
Maintenance prédictive / indicateurs de dérive | NON | • Alertes maintenance, drift
Gestion free cooling / free heating | NON | • Économie sur production froid/chaud
Tableau de bord KPI énergétiques (kWh/m², IPE…) | NON | • Visualisation performance
C. État physique de l'installation
Année d'installation de la GTB | 2010 | 0 si inexistante
Nb capteurs / points de mesure raccordés | 45 | points
% équipements CVC raccordés à la GTB | 60 | % (0 à 100)
Protocoles présents sur site | BACnet, Modbus | BACnet, KNX, Modbus uniquement (protocoles ouverts conformes BACS — LON et propriétaire = non interopérables)
Dernier commissioning (année) | 2019 | 0 si jamais réalisé
D. Résultat — Classe BACS estimée
Score fonctions GTB (sur 12) | 0
Taux raccordement équipements CVC | 60
CLASSE BACS ESTIMÉE | CLASSE D — Non conforme
E. Impact financier estimé
💰 Surcoût énergétique estimé | 24000 | ⚡ Indicatif — pondéré par puissance CVC
📉 Économies si passage Classe B | 6000 | 🎯 ~25% du surcoût récupérable
🏦 Aides CEE estimées (BAT-TH-116) | 30000 | 📋 Fiche CEE BAT-TH-116
⚠️ Estimations indicatives (moyennes sectorielles). Seul un audit GTB terrain permet de chiffrer précisément le surcoût réel, les économies et le montant exact de vos CEE.
F. Recommandations
🚨 CLASSE D — Non conforme. Votre puissance CVC (70-290 kW) impose une mise en conformité Classe B avant le 1er janvier 2027. Audit complet, plan de mise à niveau et accompagnement BET GTB recommandés sans délai.
G. 👉 Prochaine étape — Pré-audit gratuit
📞 RÉSERVEZ VOTRE PRÉ-AUDIT GRATUIT (30 min) Ce simulateur est un pré-diagnostic indicatif. Pour obtenir : → Un audit BACS opposable DREAL (le seul document réglementairement valide) → Un chiffrage précis des travaux de mise en conformité → Le montant exact de vos aides CEE (fiche BAT-TH-116) → Un planning adapté à votre échéance réglementaire 📞 09 72 22 65 45 ¦ ✉ hello@smt-en.com ¦ 🌐 www.smt-en.com
🌐 www.smt-en.com
📞 09 72 22 65 45 ✉ hello@smt-en.com 📍 15 rue Saint Exupéry, 92700 Colombes
LinkedIn : linkedin.com/in/yacine-ben-youssef ¦ Smart Tech Engineering — Bureau d'études GTB ¦ AMO ¦ Optimisation CVC

## 📋 Référentiel BACS
Référentiel Classes BACS — ISO 52120-1 / Décret n°2020-887
Critère / Fonction | Classe D | Classe C | Classe B | Classe A
Régulation CVC | Manuelle / absente | Régulation locale fixe | Régulation auto multi-zone | Régulation prédictive + optimisation
Supervision | Aucune | Supervision partielle | Supervision centralisée temps réel | Supervision centralisée temps réel + IA & analytics
Protocoles | Aucun / propriétaire / LON | 1 protocole ouvert partiel | BACnet / KNX / Modbus intégré | Multi-protocole ouvert + API ouverte
Gestion horaires | Manuelle uniquement | Programmation hebdo basique | Calendriers + jours fériés auto | Gestion dynamique + IA
Reporting énergie | Aucun | Comptage seul | Export CSV/API OPERAT | KPI + alertes dérives
Alarmes | Aucune | Locales seulement | Centralisées + historique | Maintenance prédictive
Couverture équipements | < 20% | 20 – 40% | 40 – 70% | > 70%
Économies estimées | 0% (référence) | 10 – 20% | 20 – 30% | 30 – 50%
Conformité BACS 2030 | ❌ Non conforme | ⚠️ Limite inférieure | ✅ Conforme | ✅✅ Au-delà des exigences
ℹ️ Référentiel basé sur ISO 52120-1 et Décret BACS n°2020-887. Outil de pré-diagnostic indicatif — seul un audit terrain par un BET GTB certifié est réglementairement opposable aux DREAL.
📞 09 72 22 65 45 ¦ ✉ hello@smt-en.com ¦ 🌐 www.smt-en.com ¦ 📍 15 rue Saint Exupéry, 92700 Colombes

## 📖 Guide d'utilisation
📖 Guide d'utilisation — Simulateur Classe BACS
Smart Tech Engineering ¦ www.smt-en.com ¦ 09 72 22 65 45
▌ ÉTAPE 1 — Ouvrez l'onglet « 🔍 Simulateur »
Les cellules à modifier sont affichées en texte bleu. Ne modifiez pas les formules (texte noir).
▌ ÉTAPE 2 — Remplissez la section A — Informations bâtiment
Renseignez la surface, l'année de construction, la puissance CVC et le nombre de zones thermiques.
▌ ÉTAPE 3 — Évaluez les fonctions GTB (section B)
Pour chacune des 12 fonctions, sélectionnez OUI (opérationnelle) ou NON (absente) via le menu déroulant.
▌ ÉTAPE 4 — Renseignez l'état physique (section C)
Année d'installation GTB, nb de points raccordés, % équipements supervisés, protocoles présents.
▌ ÉTAPE 5 — Lisez votre résultat (section D)
La classe BACS s'affiche automatiquement avec son code couleur. La recommandation personnalisée est en section F.
▌ ⚠️ IMPORTANT — Outil de pré-diagnostic indicatif
Ce simulateur ne remplace pas un audit GTB terrain réglementairement opposable.
Pour un diagnostic complet, contactez Smart Tech Engineering.
▌ 📞 CONTACT
Yacine Ben Youssef — Smart Tech Engineering
Tél : 09 72 22 65 45 ¦ Email : hello@smt-en.com
Site : www.smt-en.com ¦ Adresse : 15 rue Saint Exupéry, 92700 Colombes
LinkedIn : linkedin.com/in/yacine-ben-youssef
Audit BACS ¦ Bureau d'études GTB ¦ AMO ¦ Optimisation CVC ¦ Commissioning